Б.И. Долгушин, д.м.н., профессор,

И.И. Лабецкий, в.н.с., профессор,

Н.В.Кочергина, с.н.с.,
Г.Т. Синюкова, д.м.н., профессор,
С.В.Ширяев, к.м.н.,
отдел лучевой диагностики

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
И ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Радиология в медицине, и в клинической онкологии в частности, играет центральную роль как в диагностике патологических изменений, оценке эффективности лечения, так и в инвазивных интервенционных процедурах, зависящих от точной диагностической информации. Важно отметить, что 60-80% информации, необходимой для принятия решений в онкологии, дает лучевая диагностика.

Качество ее определяется двумя важными составляющими: высокопрофессиональными специалистами-радиологами-диагностами и техническим прогрессом, позволяющим вооружить их самыми передовыми технологиям. В основу современной диагностической радиологии положены следующие физические явления:

- рентгеновские лучи, поглощаемые тканями (рентгеновские исследования);

- радиочастотное излучение, возникающее при возбуждении непарных ядер атомов в магнитном поле (магнитно-резонансная томография);

- радиоактивные изотопы, концентрирующиеся в определенных тканях и испускающие гамма-излучение (радионуклидная диагностика);

- высокочастотные лучи направленных ультразвуковых волн, отражающиеся обратно в направлении датчика (ультразвуковое обследование);

- инфракрасные волны, самопроизвольно испускающиеся тканями (инфракрасная визуализация, термография).

Все эти методы, за исключением ультразвукового, основаны на электромагнитном (ЭМ) излучении в различных областях энергетического спектра. Ультразвуковая визуализация основана на улавливании колебаний, генерируемых пьезоэлектрическим кристаллом. Радионуклидные, ультразвуковые и магнитно-резонансные исследования развились до уровня полезных для медицинской практики методов диагностики в 1970-80-х гг., в то время как рентгеновское излучение было открыто более 100 лет назад.

Поэтапное развитие рентгенологических методов можно сгруппировать так.

Прямые аналоговые технологии

Окончательное рентгеновское изображение создается непосредственно в среде-детекторе, т.е. без каких-либо усложняющих промежуточных шагов. В качестве среды может использоваться радиографическая пленка, селеновая пластина (электрорентгенография) или флюоресцирующий экран. Рентгенография с использованием экрана с пленкой (этому методу более 100 лет). Рентгеноскопия (флюороскопия) или просвечивание (применяется с начала XX столетия).

Непрямые аналоговые технологии

Традиционную рентгеноскопию сменила непрямая рентгеноскопия, использую-
щая усилители изображения и телевизионную технику, т.е. для получения изображения применяются электронно-оптическое усиление (ЭУ) и телевизионная видеокамера (с 1960-х гг.). В современной рентгеноскопии с ЭУ первичная проекция изображения создается на флуоресцентном экране — в целом так же, как при использовании прямых технологий. Однако изображение на экране получается после электронно-оптического преобразования.

Экран — это часть усилителя рентгеновских изображений, увеличивающего яркость (свечение) первичного изображения в 5000 раз.

Цифровые технологии

Постепенно аналоговые технологии замещаются цифровыми. Все цифровые технологии на начальном этапе являются аналоговыми. Интенсивность света на флуоресцентном экране, электрический ток, индуцируемый рентгеновскими лучами в КТ-детекторе или эхосигналом в ультразвуковом датчике, или магнетизмом в приемной МР-катушке — все это аналоговая непрерывная ответная реакция различных тканей на различные физические воздействия. 3 последних метода — компьютерная томография, ультрасонография и магнитно-резонансная томография — считаются цифровыми технологиями, поскольку в них аналоговая ответная реакция (электрический ток) преобразуется в цифровую форму. Цифровые технологии в последнее десятилетие могут применяться и для проекционных рентгеновских методик, поэтому понятие «цифровая рентгенография» — дигитальная рентгенография — обычно используется в этом узком смысле.

Существуют несколько вариантов создания цифровых проекционных рентгеновских изображений.

Специальные пластины, которые после их экспозиции рентгеновскими лучами хранят на себе скрытый образ сохраненной энергии. При сканировании лазерным лучом экспонированной пластины с изображением высвобождается энергия в виде света или люминесцентного свечения, интенсивность которого пропорциональна ранее поглощенной дозе рентгеновского излучения. Испускаемый свет записывается фотодетектором в виде аналоговых сигналов. Сигналы «оцифровываются», после чего изображение можно представить в виде оттенков серой шкалы на мониторе компьютера или на твердой копии: бумаге с помощью лазерного принтера или на радиографической пленке с помощью специальных камер (так называемая «сухая» проявка). Дигитальная рентгенография применяется с 1990-х гг.

Альтернативная цифровая технология — оцифровка аналоговых видеосигналов, поступающих с телевизионной камеры в системе ЭУ. Цифровое изображение можно вывести на телевизионный экран (цифровая флюороскопия) или сфотографировать малоформатной камерой (цифровая флюорография). Разновидность данной технологии используется в ангиографии для вычитания изображений. В результате вычитания улучшается визуализация сосудов, т.к. все остальные структуры, например, кости, в результате такого приема «удаляются». Эту технологию называют дигитальной субтракционной ангиографией (ДСА) и также применяют с 1990-х гг.

Компьютеризированные методы аксиальной визуализации (рентгеновская компьютерная томография — РКТ)

Применяются с 1970-х гг. Все технологии и методы визуализации с использованием рентгеновских лучей основываются на факте их ослабления разными тканями. Используемые в полноразмерной радиографии радиографические пленки имеют очень высокое пространственное разрешение в том случае, если у отображаемых структур есть значительные различия по степени ослабления. По данному показателю полноразмерная радиография находится далеко впереди остальных радиологических методик. Один из главных недостатков пленки — низкая чувствительность при небольших различиях в ослаблении, т.е. плохое разрешение по контрастности. Радиографическая пленка может четко отобразить различия только между четырьмя различными составляющими тела: кость/обыз-
вествление, мягкая ткань/жидкость, жир, газ (в порядке уменьшения ослабления). Возможность радиографической пленки показать детали структуры еще более ослабляется проекционной природой данной технологии, приводящей к частичному перекрытию структур. Традиционная (планарная) томография может улучшить воспроизведение структурных деталей, но даже томографические изображения содержат «размытую» информацию от накладывающихся структур, что вносит свой отрицательный вклад в уменьшение контрастного разрешения. При РКТ рентгеновскими лучами экспонируются только тонкие срезы ткани. В результате разрешение по контрастности значительно превышает характеристики проекционных рентгеновских технологий. Технические разработки в области РКТ меняются от производителя к производителю. Существуют уже несколько поколений РКТ. Номер поколения (1-е, 2-е, 3-е и т.д.) связан с типом конструкции системы «трубка-детектор». Сегодня в большинстве томографов используется такая же базовая система «трубка-детектор», как и в РКТ 3-го поколения. В последние годы появились новейшие модификации: спиральная РКТ и многосрезовая (multislice) РКТ.

Рентгеновская компьютерная томография получила самое широкое распространение во всех разделах онкологии и других разделах медицины в качестве быстрого, высокоинформативного и объективного метода отображения нормальной и патологической анатомии различных органов и систем. Возможность получения последовательных серий поперечных изображений того или иного органа срезами толщиной от 1 мм позволяет детализировать проявления разных опухолевых и опухолеподобных процессов. В частности, в паренхиме легких возможно выявление метастазов величиной 2–3 мм. В зависимости от конкретных задач и области исследования толщина среза может составлять от 1 до 10 мм. При этом на современных томографах сочетанное исследование грудной клетки, брюшной полости и малого таза можно выполнить всего за 50-60 с, что имеет значение для тяжелых и беспокойных пациентов. Стандартное исследование грудной клетки или брюшной полости выполняется за 15–25 с (т.е. на одной задержке вдоха) без потери каких-либо, даже мельчайших деталей полезной информации. Высокая скорость современных РКТ-исследований обеспечивает возможность достоверной оценки особенностей васкуляризации различных органов и часто уверенной дифференциальной диагностики объемных новообразований. При использовании программируемых автоматических иньекторов осуществляется отображение различных фаз кровотока (артериальной, паренхиматозной, венозной) в исследуемой области (РКТ-ангиография), что бесспорно повысило диагностическую значимость и роль метода. Кроме того, применение внутривенного контрастирования позволяет выявлять «скрытые» проявления опухолевых поражений малых размеров в паренхиматозных органах и в области средостения. Наглядность отображения отдельных органов и патологических образований может быть значительно повышена благодаря применению различных реконструкций исходных поперечных срезов, в том числе мультипланарных реконструкций (MPR), изображений оттененных поверхностей (SSD), техники объемного преобразования (VRT), проекции максимальной интенсивности (MIP). Например, при исследовании костей таза или контрастированных сосудов средостения возможны построение трехмерного изображения исследуемого объекта и его произвольное вращение вокруг любой оси. Все вышеупомянутое, несомненно, повышает информативность РКТ-исследований, делая их порой уникальными по точности отображения патологических процессов.

Ультразвуковая томография (УЗТ, УЗИ)

Среди всех методов радиологии развивается наиболее интенсивно. Внедрение в клиническую практику новых технологий значительно расширяет возможности этого информативного, безопасного и относительно дешевого метода исследований, делая его незаменимым в работе современного лечебного учреждения. Ультразвуковая томография сегодня является одним из ведущих методов диагностики заболеваний внутренних органов. Однако, несмотря на совершенство современных ультразвуковых диагностических приборов, на получение качественного изображения оказывают отрицательное влияние газ, содержащийся в легких и кишечнике, костные структуры, жировая ткань и т.п. Вместе с тем техническое усовершенствование приборов открывает новые возможности в визуализации тех органов, которые еще недавно были недоступны для ультразвуковой томографии. В последние годы интенсивно развиваются интервенционные направления ультразвуковой диагностики, позволяющие не только ускорить диагностический процесс и значительно расширить объем получаемой информации, но и проводить лечебные манипуляции под ультразвуковым контролем, что делает их гораздо эффективнее. На сегодняшний день развитие новых технологий в УЗИ идет по следующим основным направлениям:

- применение методик с использованием эффекта Допплера;

- интраоперационные ультразвуковые исследования;

- ультразвуковая лапаро- и торакоскопия;

- использование гибких зондов-катетеров для ультразвуковой эндоскопии;

- ультразвуковая томография с использованием контрастных препаратов.

Широкий спектр мультичастотных интраоперационных датчиков дает возможность существенно облегчить выбор объема оперативного вмешательства и получить дополнительную информацию, недоступную для традиционных методов интроскопии. Специалистам, работающим в области ультразвуковой диагностики, известна проблема так называемых изоэхогенных, т.е. не отличающихся по структуре от окружающих тканей, патологических образований. Особенно часто эти трудности возникают при диагностике злокачественных новообразований. Интраоперационные методики исследования позволяют выявить новообразования (особенно в паренхиматозных органах), не определяющиеся при традиционном УЗИ, точно определить местную распространенность опухоли и границы резекции при органосохраняющих операциях. Использование в ходе оперативного вмешательства допплеровских методов в энергетическом режиме и режиме цветового картирования дает возможность не только визуально дифференцировать сосуды, но и получать скоростные параметры кровотока. Приобретаемый опыт позволяет постоянно расширять спектр хирургических методов лечения с использованием УЗИ. При разработке методик проведения интраоперационного ультразвукового исследования следует учесть локализацию опухоли, объем оперативного вмешательства и результаты дооперационного УЗИ. Первоначально врач ультразвуковой диагностики только интерпретировал полученные хирургом данные, однако в настоящее время, основываясь на нашем опыте, можно говорить о том, что интраоперационное исследование должен выполнять специалист, владеющий техникой ультразвуковой томографии. Основная часть наших собственных интраоперационных исследований направлена на изучение печени, почек, костей и мягких тканей, что позволяет:

  - уточнить количество, размеры и локализацию очагов в печени;

  - распространение и соотношение опухоли костей и мягких тканей с окружающими структурами, сосудами, их диаметр и глубину залегания;

  - осуществить дифференцировку артериального и венозного кровотока.

Если интраоперационные ультразвуковые исследования относительно часто используются в клинической практике, то ультразвуковая лапароскопия и торакоскопия на сегодняшний день являются совершенно новыми методиками. Мультичастотный лапароскопический датчик, имеющий конвексную рабочую поверхность и гибкую дистальную часть, отклоняющуюся на (90(, дает возможность осмотреть практически все отделы брюшной и грудной полостей. Использование такого инструмента позволяет получить уникальную диагностическую информацию, так как непосредственный контакт датчика с исследуемым органом исключает артефакты, возникающие из-за костных структур и наличия газа в петлях кишечника. Например, использование ультразвуковой лапароскопии позволяет снизить ошибки при дооперационной диагностике метастатического поражения печени до 2-3%. Использование лапароскопического датчика существенно расширяет возможности врача при проведении эндоскопических вмешательств — одного из наиболее интенсивно развивающихся направлений хирургии. В отличие от оптического, ультразвуковой лапароскоп позволяет оценить внутреннюю структуру органа, выявить не определявшиеся ранее патологические изменения и избежать ранения крупных сосудов. Тем более интересно соединить оба изображения (оптическое и ультразвуковое) на одном экране. Одним из совершенно новых направлений в эндоскопических ультразвуковых исследованиях является использование сверхтонких зондов-катетеров для внутриполостных исследований. Спектр применения их весьма широк. В первую очередь — в диагностике патологических изменений сосудов, желчных протоков, оценке состояния мочевого пузыря, мочеточника и собирательной системы почки. Новые возможности открываются при использовании этой технологии в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта, полости матки и маточных труб. Малый диаметр зонда позволяет проводить его через биопсийный канал оптического бронхо-, гастро- или колоноскопа и, помимо визуального осмотра, определить состояние стенки полого органа и окружающих тканей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Самый молодой из радиологических методов. Магнитные резонансные томографы могут создать изображения сечений любой части тела. Ионизирующее излучение не используется, а воздух или кости не являются помехой при визуализации. В сравнении с УЗИ и РКТ данный метод дороже, технически сложнее и теоретически труднее для понимания. Несмотря на это, МРТ полностью революционизировала некоторые области диагностической радиологии. В МРТ существуют значительно больше возможностей для изменения контрастности изображения, чем в альтернативных методах, РКТ и УЗИ. Контрастность изображений определяется параметрами как, регулируемыми оператором, так и зависящими от свойств отображаемых тканей. Очень ярко возможности метода проявляются на высокопольных магнитно-резонансных томографах (с напряженностью магнитного поля 1,0–3,0 Т). В частности, внедрение в практику скоростных методик исследования, когда для получения серии высококачественных изображений целой анатомической области (например, брюшной или грудной полостей) требуется период лишь одной задержки дыхания, т.е. 20–30 с, а не 7–10 мин, как ранее. Качество получаемых томограмм и их информативность позволяют решать серьезные диагностические задачи. При исследованиях тех областей, где артефакты движения могут не наблюдаться (область малого таза, головной мозг, конечности), качество и наглядность отображения органов и тканей могут быть улучшены благодаря увеличению времени исследования до 2–6 мин. Бесспорно, что с помощью МРТ можно дифференцировать даже незначительное различие тканевых структур. Идеология такого преимущества базируется на возможности построения МРТ-изображений на основе нескольких, совершенно различных физических параметров (в частности, протонной плотности, времен релаксации Т1 и Т2), что, в сочетании с применением разнообразных импульсных последовательностей (протоколов исследования), почти всегда позволяет выявить отличия в отображении нормальных и патологически измененных тканей, особенно, если применять методики внутривенного введения специальных контрастных препаратов, изменяющих физические параметры исследуемых тканей (время релаксации и магнитную восприимчивость). Можно напомнить, что все прочие базовые диагностические методы обеспечивают построение изображений на основе лишь одного физического параметра (при УЗИ это эхогенность тканей, при рентгенографии и РКТ — коэффициент поглощения рентгеновских лучей, при радионуклидных исследованиях — регистрация гамма-излучения радионуклидов). К основным достоинствам МРТ следует отнести возможность получения масштабных изображений в любой произвольно определяемой плоскости, что повышает наглядность отображения патологических процессов в сложных анатомических областях и облегчает их топическую диагностику. Трехмерное (объемное) изображение внутри- и внепеченочных желчных протоков, мочевыделительной системы или сосудов головного мозга обеспечивает исключительную демонстративность их взаимоотношений со смежными новообразованиями. МРТ представляется весьма динамично развивающимся методом с самыми широкими перспективами его применения. Например, в самое последнее время для исследования состояния легочной ткани стали применять МРТ с ингаляцией поляризованного гелия, что казалось невозможным еще несколько лет назад.

Радионуклидная диагностика

Диагностическое использование радионуклидов и меченых соединений в отличие от перечисленных выше методов — рентгенологического, УЗИ и МРТ — не только отображает анатомо-топографическую структуру исследуемых объектов, но и представляет собой метод «функциональной» визуализации. Это означает, что радионуклиды и меченые соединения (радиофармпрепараты — РФП) при их введении пациенту «деликатно» включаются в биологические процессы организма. Регистрация излучения с помощью специальной радиодиагностической аппаратуры в процессе и по окончании распределения радиоактивной «метки» в организме пациента позволяет количественно оценивать функциональную активность исследуемого объекта и обеспечивает его визуализацию. Поэтому основополагающим принципом комплексной лучевой диагностики различных заболеваний является гармоничное взаимодополнение анатомо-топографических и функциональных методов визуализации.

Радионуклидная диагностика включает следующие основные разделы:

- гаммасцинтиграфию;

- позитронную эмиссионную томографию (ПЭТ);

- радиоиммунологический анализ.

Гаммасцинтиграфия выполняется на эмиссионных томографах (1-, 2- или 3-детек-
торных) с помощью гаммаизлучающих радионуклидов или РФП. Эти радионуклиды получаются или из специальных генераторов непосредственно в лаборатории радионуклидной диагностики (99mTc), после чего с помощью соответствующих наборов ex tempore готовятся РФП или нарабатываются на промышленных циклотронах в готовых для употребления формах (67Ga, 201Tl, 111In, 123I, 131I). Практическое преимущество имеют 99mTc и 123I, поскольку энергия излучения этих радионуклидов оптимальна для определения стандартной радиодиагностической аппаратурой. Существует также «не визуальная» методика оценки распределения гамма излучающих РФП посредством гамма-радиометрии, которая применяется, как правило, интраоперационно и осуществляется с помощью специальных миниатюрных гамма-датчиков, измеряющих интенсивность излучения над исследуемым объектом.

ПЭТ является самым передовым направлением ядерной медицины. Эта технология базируется на использовании клинического циклотрона, радиохимического комплекса и позитронного эмиссионного томографа. Поскольку позитрон — излучающие радионуклиды (18F, 11C, 13N и 15O) являются ультракороткоживущими (от 2 мин до 2 ч), циклотрон, на котором они нарабатываются, должен находиться непосредственно в клинике. Радиохимический комплекс обеспечивает синтез и контроль качества нарабатываемых ex tempore РФП. Позитронные томографы снабжены кольцевой детекторной системой, что позволяет собирать информацию в трехмерном пространстве с одновременным сканированием «всего тела».

Радиоиммунологический анализ — это определение концентрации различных биологических веществ (гормонов, опухолевых маркеров и т.п.) в сыворотке крови с помощью специальных наборов на основе меченых моноклональных антител. Опухолевые маркеры — это антигены злокачественных опухолей, находящиеся на поверхности опухолевых клеток, часть из которых может попадать в кровь. Повышение концентрации этих маркеров в сыворотке крови пациента, как правило, свидетельствует о прогрессировании онкологического заболевания.

Роль ядерной медицины в комплексной диагностике опухолей за последние 2 десятилетия претерпела значительные изменения. С внедрением в клиническую практику УЗИ, РКТ и МРТ отпала необходимость в традиционной сцинтиграфической визуализации органов с целью диагностики их очагового поражения. Актуальными остаются радионуклидные исследования, направленные на визуализацию самих опухолевых очагов. Это направление, получившее название позитивной сцинтиграфии опухолей, базируется на использовании туморотропных РФП. В зависимости от механизма включения таких РФП в опухоль позитивная сцинтиграфия отображает либо метаболические изменения в опухолевых очагах по сравнению со здоровыми тканями, либо распознает специфические биологические свойства новообразований. Так, при сцинтиграфии скелета с мечеными фосфонатами бластические метастазы в кости визуализируются в виде очагов повышенного минерального обмена. 131J обладает тропностью к йод-поглощающим метастазам рака щитовидной железы. ПЭТ с применением меченых позитрон-излучаемыми радионуклидами глюкозы или аминокислот фиксирует злокачественные опухоли и их метастазы как аномальные очаги повышенного углеводного или белкового обмена. Тропность меченых моноклональных антител, используемых для иммуносцинтиграфии опухолей, объясняется их сродством с соответствующими опухолевыми антигенами. Успешно применяется также визуализация опухолей, основанная на принципе рецепторного анализа. Для этих целей используются меченые аналоги различных биологических веществ, например, гормонов или пептидов, которые избирательно связываются с соответствующими рецепторами, расположенными на клеточной поверхности опухолей. Иллюстрацией этому может служить применение меченого аналога эстрогена для визуализации эстрогеноположительных опухолей молочной железы или радионуклидная диагностика нейроэндокринных опухолей с помощью меченого октреотида, который является аналогом нейропептида — соматостатина. Механизм избирательного включения в опухоли ряда РФП остается до конца не изученным, однако это не препятствует их широкому практическому использованию для диагностики опухолей. К этой категории РФП относятся 67Ga, 201Tl, 99mTc-(V)-DMSA,99mTc-MIBI и 123J или131J-MIBG.

Базовым принципом ядерной медицины в диагностике новообразований является количественная оценка биологической активности опухолевых очагов. Исходя из этого, основными задачами радионуклидной диагностики в онкологической клинике являются: дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей; поиск регионарных и отдаленных метастазов; количественная оценка эффекта противоопухолевого лечения; раннее выявление рецидивов злокачественных опухолей и их дифференциальная диагностика с ятрогенными повреждениями (в частности, с постлучевыми некрозами и фиброзами).

Интервенционная радиология (ИР)

Быстро развивающаяся подспециальность, особенно в онкологии. Она расширяет возможности обычных диагностических методик до активного выполнения терапевтических процедур под контролем одного из видов лучевой интроскопии. Одну из ведущих ролей в становлении ИР сыграл технический прогресс, который создал стимул появлению радиологических вмешательств, включающих рентгенотелевидение, ангиографию по методике Seldinger, УЗИ, РКТ и специальные медицинские инструменты типа дистанционно управляемого катетера, баллонного катетера и тонкой иглы. Из всех интервенционных радиологических процедур в онкологии наиболее часто выполняются следующие:

- биопсия (аспирационная, Браш- и щипцовая);

- дренирование патологических и физиологических жидкостей (затеки, гематомы, абсцессы, кисты, желчь, моча);

- расширение просвета (дилатация стриктур пищеварительных путей и мочеточников),

- протезирование трубчатых структур (сосуды, желчные протоки, трахея, мочеточники, пищеварительная трубка);

- эмболизация или эмболотерапия (ишемическое и химическое воздействие на опухолевую ткань с целью ее разрушения);

- анастомозирование (магнитные и пункционные соустья для создания условий пассажа физиологических и патологических субстанций);

- извлечение инородных тел (оторвавшиеся катетеры в сосудах);

- установка кава-фильтров для профилактики эмболии до и после обширных операций у тяжелых онкологических больных;

- гемостаз (транскатетерная эмболизация кровоточащих сосудов и сосудистых фистул после операций и ИР манипуляций);

- термоаблация (разрушение опухолевой ткани);

- вертебропластика (укрепление пораженного опухолью тела позвонка).

В пользу ухода от большой хирургии и общей анестезии в сторону ИР говорит уменьшение количества осложнений, времени пребывания больного в стационаре и стоимости лечения. По сравнению с большой хирургией ИР имеет дополнительное преимущество в легкой повторяемости процедур без большого дополнительного риска. ИР методики более предпочтительны из-за невозможности выполнения тяжелым и ослабленным больным общей анестезии и полноценного хирургического вмешательства. Они также могут быть использованы для стабилизации состояния пациентов и улучшения метаболических и функциональных показателей перед предстоящей радикальной операцией. ИР обладает бесспорной привлекательностью как самостоятельный метод лечения и для расширения лечебных возможностей для ранее инкурабельных больных.

Эволюция лучевой диагностики в течение последних десятилетий огромна, в значительной мере это связано с внедрением РКТ, УЗИ, МРТ. Эти новые методы создают секционные изображения, т.е. двухмерные отображения срезов тканей. Однако большинство обследований, проводимых в радиологических отделениях, по-прежнему, базируются на традиционных проекционных изображениях, особенно исследование ЖКТ, скелета, молочной железы, легких. Несомненное преимущество новые методы имеют в исследовании паренхиматозных органов. В изучении других органов РКТ, МРТ и УЗТ являются дополнительными методами, расширяющими возможности визуализации. Новые компьютерные технологии в последние годы позволили перевести изображения, полученные с помощью почти всех методов медицинской визуализации, в цифровые аналоги, что привело к созданию цифрового радиологического отдела ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Осуществилась мечта всех радиологов. Теперь появилась возможность свободно манипулировать с оцифрованными изображениями, как с обычными электронными данными в системе «PACS» — системе получения, хранения и передачи изображения:

- накапливать и хранить неограниченное время без потери качества;

- мгновенно пересылать на любые расстояния;

- всевозможно обрабатывать, изменять и улучшать;

- создавать в любое время жесткие копии на бумаге и пленке.

Появление новых методов визуализации, имеющих самые разнообразные диагностические возможности, диктует необходимость подготовки специалистов широкого профиля, владеющих всеми методами. Учебный процесс в настоящее время немыслим без создания обучающих программ с использованием персонального компьютера. Уровень лучевой диагностики во многом определяется ее потребителями, т.е. врачами-клиницистами, направляющими пациентов на исследование, поэтому обучающие программы должны создаваться не только для радиологов, но и для клиницистов.

В ГУ Российском онкологическом научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН создан и успешно работает на уровне мировых стандартов отдел лучевой диагностики, который объединяет 5 отделений (рентгенодиагностическое, УЗ-диагностики, изотопной диагностики, рентгенохирургическое и рентгеноэндоскопическое). Отдел оснащен новейшим парком оборудования на базе цифровых технологий, объединенных системой «PACS». Сохранив старую и воспитав новую школу специалистов в лучших традициях отечественной радиологии, отдел лучевой диагностики является уникальной базой подготовки молодых радиологов и усовершенствования специалистов различного профиля.